ENERGIE VERBRUIK (per jaar)1) Deurrubber conditie Extra

Versleten Intact stroomverbruik

Koelwerkbank

3 laderubbers 1370 kWh / 1096 kWh 274

2 deurrubbers

Vrieswerkbank

2 laderubbers 1818 kWh / 1455 kWh 637

2 deurrubber

Koelkast staand 1502 kWh / 1202 kWh 300

1 deurrubber

Dubbeldeurs vrieskast staand 1902 kWh / 1522 kWh 380

2 deurrubbers

Barkoelingen (glasdeur) 1678 kWh / 1343 kWh 335

5 deurrubbers

Koelcel 5616 kWh / 4493 kWh 1123

1 deurrubber

Totaal extra stroomverbruik 3049 kWh

ENERGIEKOSTEN

Berekening extra energie kosten per jaar (€0,21 / kWh) € 640,29